## Tabelle1
Stand: 10.12.2018
Anforderungen der Bezirksregierungen an die Verbände bei auslaufenden Genehmigungen
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte62 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11 | Spalte12 | Spalte122 | Spalte13 | Spalte14 | Spalte15 | Spalte16 | Spalte17 | Spalte18 | Spalte19 | Spalte20 | Spalte21 | Spalte22 | Spalte23
| Anzahl KA gesamt | GK 5 | GK 4 | GK 3 | GK 2 | Anlagen mit auslaufender Genehmigung bis Ende 2020 | Anlagen mit Flockungsfiltration | Vorlauffrist für Neuantrag hausintern? | Vorlauffrist gefordert seitens BR | Vorarbeiten zum Genehmigungsantrag erforderlich? | Forderung Mischungsrechnung? | weitere Forderungen? | Forderungen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen? | Erlaubnisfrist bei Neugenehmigungen | Vorgehen bei ausgelaufenen Genehmigungen | Spanne ÜW P ges [mg/l] | Spanne ÜW ortho-P | Spanne ÜW Nges [mg/l] | Spanne ÜW NH4-N [mg / l] | Spanne BW P ges [mg/l] | Spanne BW ortho-P | Spanne BW Nges | Spanne BW NH4-N | Ergänzende Informationen
Aggerverband | 30 | 0 | 21 | 5 | 4 | 22 | 2 Zweischichtfilter 1 Dynasand | 1 bis 2 Jahre | 1 Jahr | Studien | erfolgt durch BR | bei Zielartengewässern | RBF | 5 Jahre bei Relevanz WRRL, 20 Jahre wenn nicht relevant oder guter Zustand | Neuantrag in Abstimmung mit BR | 0,8 - 2,0 in Aussicht gestellt: 0,4 | keine | 8 - 18 | 3 - 10, in Aussicht gestellt: 0,7 | 0,24 - 0,8 | keine | 3,12 (Membrananlage) - 36 (TK-Anlage) | 0,41 (Membrananlage) - 1,3 (TK-Anlage)
BRW | 22 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 7 Monate | 6 Monate | ja | nein | Monitoring zu ACPs und Spurenstoffen im Gewässer, Erhebung von Makrozoobenthos und Diatomeen | nein | unterschiedlich, zuletzt nur 1 Jahr | Ergebnisse des Monitorings werden abgewartet | 1,0 - 15,0 mg/l | bisher kein ÜW | 13,0 - 45,0 mg/l | 7,0 - 10,0 mg/l | bisher keine BW | bisher keine BW | bisher keine BW | bisher keine BW
EG/LV | 54 |  |  |  |  | 14 | 2 | 6 Monate | bis zu 1 Jahr | ja | tlw. Ja, aber zurückgestellt wegen laufender Gespräche | Monitoreing, MKS, … | nein | 3-4 Jahre, tlw. nur 1 Jahr | siehe 11 und 12 | 0,7 - 5 | keine | 13 - 70 | 5 - 10 | 0.5 | keine | keine | 1
Erftverband
LINEG | 6 | 2 | 2 |  | 1 | eine, aber GK1 bis 30.09.2020, wird dann stillgelegt. Alle anderen Bescheide sind bis 2030 bzw. 2031 befristet | keine |  |  |  |  | bei 3 Kläranlagen Jahresfracht für gesP im Bescheid unter Nebenbestimmungen
Niersverband | 19 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | in der Regel 6 Monate | mind. 6 Monate | Bei wesentlichen Veränderungen: Erstellung Begleitbogen Planunterlagen sonst: Verlängerungsantrag | bislang nicht bekannt | bislang nicht bekannt | Wasserrecht für NWBA losgelöst vom Wasserrecht KA | 12 - 15 Jahre | Erstellung Begleitbogen Planunterlagen | 1 - 3 | keine | 13 - 45 | 10 | 0,25 - 0,8 | keine | keine | keine
Ruhrverband | 65 | 6 | 40 | 4 | 10 | 33 | 1 | 2,25 a | (2*) 1 a | Ja | Ja | In der Regel nein | Nachweis Gewässerverträglichkeit | Maximal 10 a | Eigeninitiativer Neuantrag | 0,6 bis 10 (2**) mg/l | Nicht vorhanden | 10 bis 50 (18**) mg/l | 2 bis 40 mg/l | 0,35 bis 0,7 mg/l | Nicht vorhanden | 6,5 bis 6,5 mg/l | 0,4 bis 1,2 mg/l | Bei Genehmigungen, die im Laufe des Jahres 2018 erteilt wurden, ist teilweise die Auflage nach der Einhaltung von Betriebswerten enthalten. Bis zum 30.06 des Folgejahres ist nachzuweisen, dass für das Betrachtungsjahr diese Betriebswerte im Jahresmittel nicht überschritten werden. In der Regel sind dies Betriebswerte für P, in Abhängigkeit vom aktuellen Gewässerzustand mitunter aber auch für Ammoniumstickstoff und CSB
WVER
Wupperverband | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6-12 Monate | [6 empty] | Neuantrag in Abstimmung mit BR, häufig gekoppelt an Umbauplanungen | 0,4-2 | 0,4 (bei 3 Anlagen) | 13-18 Nanorg | 1-10 | 0,45-0,8 (erklärte Werte) | keine erklärten Werte | 5-11 (erklärte Werte) | keine erklärten Werte
Wahnbachtal-sperrenverband | Abfrage nicht relevant