## Tabelle1
Übersicht 4.Reinigungsstufen bei Mitgliedsverbänden der agw im 3. BWP
Stand: November 2023
(ohne Gewähr)
Nr. | Kläranlage | Größenklasse [EW] | Frist Entwurf 3. BWP | Federführende Bezirksregierung FGE/3. BWP | Zuständige Bezirksregierung | Flussgebiet | Träger | Verband | Beschreibung | Sachstandserhebung Bewirtschaftungsplanung bis 2027 und darüber hinaus (Sitzung AG Spurenstoffe 16.08.2022) | Sachstandserhebung Sitzung AG Spurenstoffe 30.11.2023
1 | KA Lohmar-Donrath |  | 2027 | Köln | Köln | Sieg | Wasserverband | Aggerverband | Bau 4. RST | 3 Kläranlagen mit Frist nach 2027
2 | KA Ründeroht |  | 2027 | Köln | Köln | Sieg | Wasserverband | Aggerverband | Bau 4. RST
3 | KA Waldbröl-Brenzingen | Größenklasse 4 | 2033 | Köln | Köln | Sieg | Wasserverband | Aggerverband | Bau 4. RST
4 | KA Much, KA Hillesheim |  | 2027 | Köln | Köln | Sieg | Wasserverband | Aggerverband | Bau 4. RST |  | Anlage Much nicht nach WRRL, sondern nach TW, Finanzierung Ausbau unklar
| KA Schönenthal | Größenklasse 4 | 2039 | Köln | Köln |  |  | Aggerverband
5 | KA Hilden | 76000 (Größenklasse 4) | 2039 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | BRW | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren | 7 Klärwerke aktuell: Studie für 3 KW | Machbarkeitsstudien für 4 KA, KA Hochdahl 2023, Aufwand v.a. Analytik
6 | KA Solingen-Gräfrath und KA Solingen-Ohligs | Gräfrath: 26.000 (Größenklasse 4) Ohligs: 130.000 (Größenklasse 5) | 2033 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | BRW | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren
7 | KA Mettmann | 55.000 (Größenklasse 4) | 2033 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | BRW | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren
8 | KA Erkrath-Hochdahl | 40.000 (Größenklasse 4) | 2027 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | BRW | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren
9 | KA Ratingen | 80.000 (Größenklasse 4) | 2033 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | BRW | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren
10 | KA Heiligenhaus-Angertal | 60.000 (Größenklasse 4) | 2033 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | BRW | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren
11 | KA Grefrath |  | 2027 | Düsseldorf |  | Maas-Nord | Wasserverband | Niersverband | Mikroschadstoffelimination | 1 Anlage im Ausbau, 1 Anlage im endgültigen BWP gestrichen
12 | KA Mönchengladbach-Neuwerk |  | 2027 | Düsseldorf |  | Maas-Nord | Wasserverband | Niersverband | Ausbau 4. RST in Abhängigkeit Monitoring/Machbarkeitsstudie
13 | KA Sonsbeck |  | 2024 | Düsseldorf |  | Maas-Nord | Wasserverband | Niersverband | Ausbau 4. RST in Abhängigkeit Monitoring/Machbarkeitsstudie
14 | KA Nette |  | 2027 | Düsseldorf |  | Maas-Nord | Wasserverband | Niersverband | Ausbau 4. RST in Abhängigkeit Monitoring/Machbarkeitsstudie |  | Ausbau 4.RS mit Förderung für Mikroschadstoffe, AMR, Mikroplastik (3M)
15 | KA Dülken |  | 2027 | Düsseldorf |  | Maas-Nord | Wasserverband | Niersverband | Ausbau 4. RST in Abhängigkeit Monitoring/Machbarkeitsstudie
16 | KA Emschermündung | 5 | 2027 | Münster | Düsseldorf | Emscher | Wasserverband | Emschergenossenschaft | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren in Abhängigkeit von Ergebnissen der Machbarkeitsstudie | 1 Anlage im Bau Fristen: - Bottrop bis 2028, - Duisburg/alte Emscher bis 2039 - Klemmbach bis 2033?
17 | KA Bottrop | 5 | 2033 | Münster | Münster | Emscher | Wasserverband | Emschergenossenschaft | Ausbau Bau 4. RST |  | in Planung
18 | KA Dortmund-Deusen | 5 | 2027 | Münster | Arnsberg | Emscher | Abwasserbeseitigungspflichtige | Emschergenossenschaft | Ausbau KA 4. RST |  | seit 2024 in Betrieb
19 | KA Nordkanal |  | 2025 | Düsseldorf |  | Rheingraben Nord | Wasserverband | Erftverband | Ausbau der KA zur Spurenstoffelimination | 1 Anlage in Planung 2 Anlagen mit Bez.Reg. In Klärung | 1 KA in Ertüchtigung, derzeit in Ausschreibung
20 | KA Glehn |  | 2025 | Düsseldorf |  | Rheingraben Nord | Wasserverband | Erftverband | Ausbau der KA zur Spurenstoffelimination; Technischer Ausbau (Aufrüstung) der KA zur Reduktion von TOC mittels geeigneter Verfahren
21 | KA Bornheim |  | 2027 | Düsseldorf |  | Rheingraben Nord | Wasserverband | Erftverband | Bau 4. RST
22 | KA Frechen |  | 2027 | Düsseldorf |  | Rheingraben Nord | Wasserverband | Erftverband | Bau 4. RST
23 | KA Bergheim-Glessen |  | 2027 | Düsseldorf |  | Rheingraben Nord | Wasserverband | Erftverband | Bau 4. RST
24 | KA Grevenbroich |  | 2025 | Köln |  | Erft | Wasserverband | Erftverband | Ausbau KA mit 4. RST
25 | KA Elsdorf |  | 2027 | Köln |  | Erft | Wasserverband | Erftverband | Bau 4. RST
26 | KA Kessenich |  | 2027 | Köln |  | Erft | Wasserverband | Erftverband | Bau 4. RST
27 | KA Flerzheim |  | 2027 | Köln |  | Erft | Wasserverband | Erftverband | Bau 4. RST
28 | KA Dinslaken |  | 2025 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | Lippeverband | Technischer Ausbau (Aufrüstung) KA zur Reduktion sonstiger Schadstoffe (Mikroschadstoffe) mittels geeigneter Verfahren | 7-8 Anlagen bis 2033 14 Anlagen in 3. BWP | 2 Anlagen bis 2026
29 | KA Voerde |  | 2025 | Düsseldorf | Düsseldorf | Rheingraben Nord | Wasserverband | Lippeverband | Ausbau 4. RST in Abhängigkeit Monitoring/Machbarkeitsstudie
30 | DE_NRW_278976_0 - Schermbecker Mühlenbach - Schermbeck bis Hamminkeln HMWB |  | 2033 | Arnsberg | Düsseldorf | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Sonstige Technische Gründe
31 | KA Dattelner Mühlenbach | 5 | 2033 | Arnsberg | Münster | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Bau 4. RST
32 | KA Waltrop | 4 | 2039 | Arnsberg | Münster | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Ausbau Bau der 4. RST
33 | KA Marl-West | 4 | 2039 | Arnsberg | Münster | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Ausbau Bau der 4. RST
34 | KA Gelsenkirchen-Picksmühlenbach | 4 | 2039 | Arnsberg | Münster | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Ausbau Bau der 4. RST
35 | KA Hamm-West | 5 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
36 | KA Nottuln-Appelhülsen | 4 | 2039 | Arnsberg | Münster | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Ausbau Bau der 4. RST
37 | KA Selm | 4 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
38 | KA Reken |  | 2027 | Arnsberg | Münster | Lippe | Wasserverband | Lippeverband | Ausbau 4. RST in Abhängigkeit Monitoring/Machbarkeitsstudie
39 | KA Lünen-Sesekemündung | 5 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
40 | KA Kamen-Körnebach | 5 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
41 | KA Bönen | 4 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
42 | KA Dortmund-Scharnhorst | 5 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
43 | KA Soest | 5 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
44 | KA Werl | 4 | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Lippe | Abwasserbeseitigungspflichtige | Lippeverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
45 | KA Volmetal |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
46 | KA Meinerzhagen |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
47 | KA Gevelsberg |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
48 | KA Rahmedetal |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
49 | KA Balve |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
50 | KA Neuenrade |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
51 | KA Hemer |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
52 | KA Baarbachtal |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | Ausbau der KA zur Reduzierung von Mikroschadstoffen
53 | KA Bestwig-Velmede |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
54 | KA Brilon |  | 2027 | Arnsberg | Arnsberg | Ruhr | Abwasserbeseitigungspflichtige | Ruhrverband | KA im Hinblick auf Mikroschadstoffe
55 | KA Monschau |  | 2027 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST | Bilaterale Abstimmung mit Bez.Reg. Tranche 1 (bis 2027): 2 Anlagen Tranche 2 (bis 2033): 4-5 Anlagen Tranche 3 (bis 2039): Anlagen ohne Einigung
56 | KA Kalterherberg |  | 2027 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
57 | KA Konzen |  | 2027 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST |  | Konzept Nordeifel, ggfs. Stilllegung und Umleitung
58 | KA Marmagen |  | 2023 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
59 | KA Eschweiler-Weisweiler |  | 2033 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
60 | KA Roetgen |  | 2033 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
61 | KA Langerwehe |  | 2027 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
62 | KA Düren |  | 2027 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST |  | 1. Tranche, Ausbau aufwändig wg. Höhe Rest-DOS, derzeit Methode in Ausschreibung
63 | KA Geilenkirchen-Flahstraß |  | 2033 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
64 | KA Aachen-Eilendorf |  | 2033 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
65 | KA Würselen-Euchen |  | 2039 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
66 | KA Setterich |  | 2039 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
67 | KA Alsdorf-Bettendorf |  | 2039 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
68 | KA Kirchhoven |  | 2039 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
69 | KA Simmerath |  | 2039 | Köln |  | Maas-Süd | Wasserverband | WVER | Bau 4. RST
| LINEG | [6 empty] | LINEG |  | keine Anlagen mit Ausbau 4. RST im 3. BWP 2 Anlagen auf freiwilliger Basis mit 4. RST ab 2023 | 2 Anlagen auf freiwilliger Basis
| Wupperverband | [6 empty] | Wupperverband |  | keine Anlagen mit Ausbau 4. RST im 3. BWP | noch keine