## Jahresbericht
Mikroschadstoffreduktion auf Kläranlagen in NRW: Grundlagen für Planung, Betrieb und Überwachung |  |  | #VALUE!
Anlage 2: Jahresbericht und Nachweise zur Reduktionsleistung |  |  | Stand November 2025
Hinweise:
In den Nachweis-Blättern erfolgt die Dokumentation zu den einzelnen Probenahmen für die Mikroschadstoffanalytik. Die Anzahl der Nachweise richtet sich nach den Angaben in der wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 8 WHG. Bitte erst die Nachweisblätter ausfüllen. Hieraus werden automatisch einige Daten für den Jahresbericht übernommen.
Legende
vom Betreibenden auszufüllendes Feld
Auswahlfeld
sich automatisch füllendes Feld
als Anlage separat beizufügen
Jahresbericht 4. Reinigungsstufe - Mikroschadstoffreduktion
Berichtsjahr | [yyyy]
Angabe zur Kläranlage
Name der Kläranlage | [-]
ELKA-Nummer
Verfahren 4.RS | [-]
Voll-/ Teilstrombetrieb der 4.RS | [-]
Reduktionsleistung
Anzahl der Probenahmen im Jahr (wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 8 WHG) | [-] | 12
Nachweise |  | Nachweis 1 | Nachweis 2 | Nachweis 3 | Nachweis 4 | Nachweis 5 | Nachweis 6 | Nachweis 7 | Nachweis 8 | Nachweis 9 | Nachweis 10 | Nachweis 11 | Nachweis 12
Reduktionsleistung bei den einzelnen Probenahmen | [%] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Reduktionsleistung für das Berichtsjahr | [%] | #DIV/0!
Reduktionsleistung 1 Jahr davor | [%]
Reduktionsleistung 2 Jahre davor | [%]
Erläuterung ggf. erfolgter Anpassungen zum Vorjahr | [-]
Mengennachweise 4.RS
Auslegungswassermenge der 4. RS | [m³/d]
Mengenmessung 4. RS - Datum der letzten Kalibrierung | [dd/mm/yyyy]
JAM Kläranlage | [m³/a]
JSM Kläranlage | [m³/a]
Behandelte Abwassermenge 4. RS | [m³/a]
| Anteil JSM | #DIV/0! | Anteil JAM | #DIV/0!
| Anforderung gem. Bescheid |  | Anforderung gem. Bescheid
| Mengennachweis JSM | #DIV/0! | Mengennachweis JAM | #DIV/0!
Verfahrensspezifische Angaben
Ozonung
eingetragene Jahrensmenge Ozon | [kg O3/a]
eingetragene Ozonmenge straßenspezifisch |  | Straße 1 | Straße 2 | Straße 3 | etc.
[kg O3/a]
Erläuterung der Einstellung der Dosierung | [-]
Mittelwert der berechneten täglichen Ozondosis | [g O3/ m3 behandelt]
Tägliche Ozonmenge und Tageszuflußmenge 4. RS | [5 empty] | Grafische Darstellung der täglichen Ozonmenge zur Tageszuflussmenge beifügen.
Bromid (Zulauf 4. RS, Jahresmittel) | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS, Jahresmittel) | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS, Jahresmittel) | [mg/L]
GAK
Hersteller, Bezeichnung der GAK | [-]
Tausch der GAK in Filterzellen Nr. …/ Datum |  | Filterzelle 1 | Filterzelle 2 | Filterzelle 3 | etc.
[dd/mm/yyyy]
Ganglinienverlauf des durchschnittlichen Bettvolumens aller GAK-Zellen | [5 empty] | Grafische Darstellung (m³ AW zu m³ GAK) beifügen.
Ganglinienverläufe des Bettvolumens der einzelnen GAK-Zellen | [5 empty] | Grafische Darstellung (m³ AW zu m³ GAK) beifügen.
PAK
Hersteller, Bezeichnung der PAK | [-]
Neubefüllung Silo (Datum) | [dd/mm/yyyy]
eingetragene Jahresmenge PAK | [t PAK/a]
eingetragene PAK-Menge straßenspezifisch |  | Straße 1 | Straße 2 | Straße 3 | etc.
[kg PAK/a]
Mittelwert der berechneten täglichen PAK-Dosis | [kg PAK / m³ behandelt] |  |  |  |  | Betriebstagebuch: (tägliche) PAK-menge/ ggf. straßenspezifisch
Täglichen PAK-Menge und Tageszuflussmenge 4. RS | [5 empty] | Grafische Darstellung der täglichen PAK-Menge zur Tageszuflussmenge beifügen.
Trübung im Ablauf der Kläranlage | [5 empty] | Grafische Darstellung der Trübung im Ablauf KA beifügen (kontinuierliche Messung erfolgt gem. SüwV-kom ab 2.001 EW).
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 1
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 1 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
wenn ja, Wassermenge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 2
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 2 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
Hinweise:
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 3
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 3 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 4
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 4 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 5
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 5 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 6
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 6 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 7
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 7 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben während der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 8
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 8 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben wärend der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 9
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 9 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben wärend der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 10
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 10 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben wärend der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 11
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 11 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben wärend der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Nachweis 12
Legende
auszufüllende Felder
Auswahlfeld
sich automatisch füllende Felder
separat beizufügen
Bericht Einzelmessung Reduktionsnachweis 12 | [6 empty] | Hinweise
Angabe zur Probenahme
Datum |  | [dd/mm/yyyy]
Uhrzeit der Probenahme |  | [hh] | von |  | bis
Art der Probenahme |  | [-]
Messung als |  | [-] |  | h-Mischprobe
Wassermenge während der Probenahme |  | [m³]
Überschreitung der Auslegungswassermenge |  | [-]
davon Menge über den Bypass |  | [m³]
Auslegungswassermenge der 4. RS |  | [m³/d] | 0
Probenahmestelle Zulauf |  | [-] |  |  |  |  | Sonstige bitte erläutern.
Verfahrensspezifische Angaben wärend der Probenahme
Ozonung
eingetragene Ozonmenge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der O3-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert der O3-Dosierung |  | [mg/L]
Istwert der O3-Dosierung |  | [mg O3/ L behandelt] |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener O3-Menge und behandelter Abwassermenge.
Bromid (Zulauf 4. RS) |  | [µg/L]
Bromat (Ablauf 4. RS) |  | [µg/L]
Nitrit (Zulauf 4. RS) |  | [mg/L]
GAK
durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filter während der Probenahme |  | [m³ AW/ m³ GAK] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
PAK
Eingetragene PAK-Menge während der Probenahme |  | [g O3/24 h], [g O3/48 h], [g O3/72 h]
Steuerung der PAK-Dosierung |  | [-] |  |  |  |  | Sonstiges bitte erläutern.
Sollwert PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW
Istwert der PAK-Dosierung |  | kg PAK / m³ AW |  |  |  |  | Berechnet aus eingetragener PAK-Menge und behandelter Abflussmenge.
Durchschnittliche Trübung im Ablauf der Kläranlage |  | FNU |  |  |  |  | ggf. grafische Darstellung beifügen
Analytik
Eigenanalytik
TS im BB |  | [g/L]
CSB Ablauf Kläranlage (filtriert) |  | [mg/L]
DOC Ablauf Kläranlage |  | [mg/L]
SAK254 Ablauf Nachklärung (filtriert) |  | [1/m]
SAK254 Ablauf 4. RS |  | [1/m]
SAK254-Rückgang |  | [%]
Mikroschadstoffanalytik
Name des Labors/Instituts für die Analytik der Mikroschadstoffe |  | [-]
| Kategorie | Konzentration Zulauf Kläranlage [µg/L] | BG* Zulauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage [µg/L] | BG* Ablauf Kläranlage [µg/L] | Konzentration Ablauf Kläranlage gesetzt** [µg/L] | geeignet für Nachweis der Reduktionsleistung*** | Reduktion Einzelstoff [%] | gemittelte Reduktion der Kategorien [%] | Gesamtreduktion über den gewichteten Mittelwert [%]
Amisulprid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Carbamazepin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Citalopram | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Clarithromycin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Diclofenac | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Hydrochlorothiazid | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Metoprolol | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Venlafaxin | 1 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Benzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0 | #DIV/0!
Candesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Irbesartan | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gemisch aus 4-Methylbenzotriazol und 5- Methylbenzotriazol | 2 |  |  |  |  | 0 | ja | 0
Gesamtreduktion | [9 empty] | #DIV/0!
bisherige Leitsubstanzen NRW
*Bestimmungsgrenze (BG)
**Liegt die Konzentration eines Leitparameters im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze, wird die halbe Bestimmungsgrenze als Konzentration hinzugezogen. ***Die Konzentration im Zulauf sollte mindestens dem 5-fachen der für den jeweiligen Stoff geltenden Bestimmungsgrenze im Ablauf der Kläranlage betragen. Sollte ein Leitparameter bei einzelnen Messungen nicht in ausreichend hoher Konzentration im Zulauf vorhanden sein, so ist dieser bei der Berechnung der Reduktionsleistung nicht einzubeziehen.
Bemerkungsfeld (optional)

## Hilfstabelle
Vollstrom | 24 | zeitproportional | Zulauf Kläranlage | [g O3/24 h] | volumenproportional | ja
Teilstrom | 48 | durchflussproportional | Zulauf Sandfang | [g O3/48 h] | zeitproportional | nein
| 72 |  | Zulauf Vorklärung | [g O3/72 h] | SAK254-Abnahme
|  |  | Zulauf Belebung |  | DOC
|  |  | Sonstige |  | Sonstiges