Anlage 1: Gliederung des Berichtes über die Einfahr- und Optimierungsphase von 4. Reinigungsstufen

Hintergrund:

Nach der Inbetriebnahme einer Verfahrensstufe zur Mikroschadstoffreduktion (4. Reinigungsstufe) auf einer Kläranlage ist der zuständigen Behörde durch den Betreibenden ein Bericht über die Einfahr- und Optimierungsphase vorzulegen (LANUK, 2025). Die hier vorgeschlagene Gliederung sowie die möglichen Inhalte dienen der Orientierung für Betreibende sowie der Vereinheitlichung und Übersichtlichkeit der Berichte für die zuständigen Behörden. Eine Orientierung an die vorgeschlagene Gliederung ist wünschenswert. Anpassungen an die spezifischen Gegebenheiten sind möglich.

Titel:

Bericht über die Einfahr- und Optimierungsphase der 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage [Name]

- Inhalt

1	Anlagendaten	1

2	Ziele und Vorgehen bei den Untersuchungen zur Einfahr- und Monitoringphase	1

3	Ergebnisse der Einfahr- und Monitoringphase	2

4	Vorgehen im weiteren Anlagenbetrieb	2

5	Ggf. Empfehlungen für weitere Optimierungen und weitere Anmerkungen	2

# Anlagendaten

- Grobbeschreibung der Kläranlage mit relevanten Verfahrensstufen

- Beschreibung der 4. Reinigungsstufe

- Verfahrensschritte

- Auslegungswassermenge

- Messungen

- Beschreibung der Regelung und Steuerung

# Ziele und Vorgehen bei den Untersuchungen zur Einfahr- und Monitoringphase

- Beschreibung der Mikroschadstoffmessung (Parameter, Verfahren, Messunsicherheit, Bestimmungsgrenzen; Art und Orte der Mischproben, weitere Erläuterungen zur Probenahme und zur Berechnung der Reduktionsleistung)

- Beschreibung der Messung weiterer Parameter (Standard- und weitere (Steuer-) Parameter, Ort, Verfahren (Sonde, Labor, …)

- Zusätzliche Ziele und Untersuchungen der Einfahr- und Monitoringphase (z.B. Spül- und Reinigungsintervalle, Dosierung Ozon, Dosierung PAK, Fällmittel oder andere Betriebsstoffe)

# Ergebnisse der Einfahr- und Monitoringphase

- Anpassungen der Betriebseinstellungen und ggf. von weiteren der o.g. Punkte

- Anpassungen der Anlagensteuerung

- Ggf. bauliche oder maschinentechnische Anpassungen

- Ergebnisse der Nachweise der Mikroschadstoffreduktion (Einzelparameter, Gesamtreduktionsleistung, Mengennachweis)

- Ergebnisse des Monitorings weiterer Parameter

# Vorgehen im weiteren Anlagenbetrieb

- Dosierung von Betriebsstoffen, Filtermanagement, Spüleinstellungen, Tausch von Aktivkohle oder Filtermaterialien

# Ggf. Empfehlungen für weitere Optimierungen und weitere Anmerkungen

- Untersuchung weiterer Parameter oder zu weiteren Anpassungen

- Weitere Anmerkungen

Literatur:

LANUK (2025): Mikroschadstoffreduktion auf Kläranlagen in NRW: Grundlagen für Planung, Betrieb und Überwachung. Fachbericht (Entwurf mit Stand November 2025).